УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МКДОУ «Солнышко»

с.Н-Казанище

____________ Р.Н.Юсупова

«___» ________ 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

муниципального казенного дошкольного

образовательного учреждения

«Солнышко» с.Н-Казанище

(объект социальной инфраструктуры для инвалидов и предоставляемых услуг)

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта    здание муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Солнышко» с.Н-Казанище______

1.2 Адрес объекта     368205, с.Н-Казанище Буйнакского района Республики Дагестан_______________________________________________

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  2_ этажа, 587,2  кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  3161,0 кв.м

1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта ___ _____мягкая кровля (крышу покрыли гидроизолом) в 2011 году ______________.

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  текущего___2016____, капитального _____нет_____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)    муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Солнышко» с.Н-Казанище

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 368205, с.Н-Казанище Буйнакского района Республики Дагестан______________________________

1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)                      оперативное управление_________________

1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная)                            __________________________государственная__________________________

1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  ________________   муниципальная _______________________

1.11 Вышестоящая организация (наименование)         МО «Буйнакский район»  __________________________________________________________

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты с.Н-Казанище Буйнакского района Республики Дагестан_______________________________

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) _____________________образование___________________________________

2.2 Виды оказываемых услуг предоставление дошкольных образовательных услуг _____________________________________________

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) ___________на объекте______________

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)                    _______________________________дети_________________________________

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития___________________нет_____________________________________

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _плановая мощность: 90 детей; фактическая наполняемость 146 детей; пропускная способность до 200 человек_________________________________________________

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ____________________________нет____________________________________

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта    от города Буйнакска на маршрутном такси до центра села Н-Казанище_____________

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____________________________не предусмотрено________________________

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 минут

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет, описать  бордюры с адаптированными пешеходными уклонами не более 5%.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (соответствует нормативным требованиям)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4. | с нарушениями зрения | «ВНД» |
| 5. | с нарушениями слуха | «ВНД» |
| 6. | с нарушениями умственного развития | «ВНД» |

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:     доступно частично всем

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2. | Вход (входы) в здание | не нуждается |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | не нуждается |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | не нуждается |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | не нуждается |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | не нуждается |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ                                 по мере поступления финансовых средств__________________________________________________

в рамках исполнения                              целевое назначение_______________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации              частично доступно__________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _________________удовлетворительно______________________

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ____________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается ___________________нет_____________________________

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата  _______http://mkdousolnishko.dagschool.com______________________

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): __________________

2. Акта обследования объекта: __________________

3. Решения Комиссии: __________________